АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ г. ____________________ «_____» _________________ 20 ___ г. Объект ____________________________________________________________________ Мы, нижеподписавшиеся, представители заказчика ___________________________________________________________________________ (наименование организации, должность, ф.и.о.) представитель подрядчика ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ (наименование организации, должность, ф.и.о.) представитель УЖКХ администрации ЧГО______________________________________ (должность, ф.и.о.) представитель ООО «Теплоснаб»_______________________________________________________ (должность, ф.и.о.) представитель ПО ООО «Мечел-Энерго»________________________________________________ составили настоящий Акт о том, что согласно п.6.2.15. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» произведено гидравлическое испытание оборудования _____________________________________________________________________________ системы теплопотребления ___________________________________________________ Пробным давлением не менее 1,25 рабочего, которое составило ____________кгс/см2 . При этом стрелка манометра по истечении 10 минут после отключения насоса опустилась на ________________кгс/см2. Последующий визуальный осмотр в течение суток при рабочем давлении ______кгс/см2 показал: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Заключение: Оборудование системы теплопотребления считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлические испытания на прочность и плотность. Гидравлические испытания проводились насосом (прессом) марки___________________ _____________________________________________________________________________ Давление в тепловой сети при проведении гидравлического испытания измерялось манометром _________________________________________________________________ (марка, максимальный параметр давления, срок действия последней поверки) ПОДПИСИ: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________