«___» ___________ 2013  № ____

Информация

по проверке Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа за 2012г.

Согласно плану работы Контрольно-счетного комитета, утвержденного приказом Контрольно-счетного комитета от 28.12.2012г.  №24, проведена проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, направленных на обслуживание сетей наружного освещения, обслуживание сетей электроснабжения, реконструкцию, ремонт, в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа за 2012г.

Распоряжением Администрации городского округа от 10.09.2010г. №391-р создано Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа (далее – УЖКХ). Постановлением Администрации городского округа от 22.12.2011г. №1232 утверждён устав УЖКХ. Учредителем выступает муниципальное образование «Чебаркульский городской округ» в лице администрации Чебаркульского городского округа, организационно-правовая форма – муниципальное казённое учреждение.

ОГРН 1107420000676, ИНН 7420014707, КПП 742001001.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являются: начальник УЖКХ Ченцов Василий Петрович с 19.01.2012г. (распоряжение главы от 18.01.2012г. №17-р); начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности, главный бухгалтер Зотова Елена Алексеевна.

Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, направленных на обслуживание сетей наружного освещения, обслуживание сетей электроснабжения, реконструкцию, ремонт

Решением Собрания депутатов от 06.12.2011 № 296 (с изменениями) предусмотрены бюджетные ассигнования УЖКХ на мероприятия для включения в муниципальный заказ на 2012 год на обслуживание сетей наружного освещения, обслуживание сетей электроснабжения и покупку материалов для сетей наружного освещения в размере 4 300 000руб. С учетом изменений уточненные бюджетные ассигнования составили 3 751 667,21руб.

За 2012г. УЖКХ учтено расчетов по принятым обязательствам по договорам на сумму 3 592 230,88руб., оплачено на сумму 2 995 836,96руб. Дебиторская задолженность на 01.01.2013г. составила 27461,70руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2013г. составила 606645,62руб., на 01.06.2013г. составила 17210руб.

УЖКХ за 2012г. по техническому обслуживанию сетей электроснабжения заключены договоры и выполнено работ всего на сумму 2 877 005,85руб.: в т.ч.

- с ООО «Златкомэнерго» по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен контракт №59/11 от 30.12.2011  на сумму 516607,90 рублей. Оплачено 13.02.2012г. 258303,95руб., 12.03.2012г. 258303,95руб.;

- с ЗАО «Миассэнерго» заключен договор № 26/12д от 01.03.2012  на сумму 99276руб. Оплачено 04.05.2012;

- с ЗАО «Миассэнерго» заключен договор № 49/12Д от 28.04.2012  на сумму 99493руб. Оплачено 14.06.2012;

- с ЗАО «Миассэнерго» по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заключен контракт № 13/12 от 21.03.2012  на сумму 167480руб.. Оплачено 04.05.2012г. 41726рублей, 24.05.2012г. 125754руб.;

- с ЗАО «Миассэнерго» по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен контракт №19/12 от 28.05.2012  на сумму 1895271,95руб. Оплачено: 10.08.2012г. 271667руб., 21.08.2012г. 275200руб., 20.09.2012г. 272617руб., 16.11.2012г. 183157руб. и 273353руб., 19.12.2012г. 277503руб., 13.02.2012г. 341774,95 рублей.

- с ООО «Флагман» заключен договор № 201/12д от 30.11.2012  на сумму 98877руб. Оплачено 04.03.2013г.

С ЗАО «Миассэнерго» заключен договор № 48/12д от 09.04.2012 на проведение работ по ремонту наружного освещения ул. Мира Чебаркульского городского округа стоимостью 80940 рублей. В несоответствие договору № 48/12д – локальной сметой утверждено работ на сумму 80939 рублей, актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 28.04.2012 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) оформлено выполненных работ на сумму 80939руб. Согласно счету-фактуре № 270 от 28.04.2012 оплачено 06.06.2012г. 80940руб. Исправлено в ходе проверки.

С ООО «Жилищно-эксплуатационные услуги - 3» заключен договор №08/12д от 19.01.2012 на монтаж иллюминации снежного городка в г. Чебаркуле в период с 01.01.2012 по 19.01.2012 стоимостью 98634 рубля. Оплачено 25.12.2012г.

С ООО «Флагман» заключен договор № 203/12д от 13.12.2012 на устройство иллюминации снежного городка стоимостью 98634 рубля. Оплачено 29.12.2012г.

С ООО «Флагман» заключен договор № 204/12д от 13.12.2012 на демонтаж и обслуживание иллюминации снежного городка стоимостью 91539 рублей. Предоплата 30% 27461,70руб. 29.12.2012; оплата 70% 64077,30руб. 13.02.2013г.

С Чебаркульским отделением Челябинского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» заключен договор № 07010-Д/211/12д от 12.11.2012 на оказание услуг по технической инвентаризации стоимостью 17210рублей, срок оказания услуг по технической инвентаризации и предъявления результата оказанных услуг к сдаче заказчику составляет 10 рабочих дней. Счет №7412/1010/37 от 12.11.2012, акт без даты №74001731 о проведении технической инвентаризации линии электроснабжения и выдаче технического паспорта по адресу: г. Чебаркуль, ул. Новоселов, б-р Рябиновый, б-р Сиреневый, ул. 40 лет Победы, на сумму 17210руб. на момент проведения проверки не оплачен, технический паспорт не получен.

С ИП Дышаева О.С. заключен договор поставки № 132/12д от 09.10.2012 счетчиков 4 шт. стоимостью 6645руб. Оплачено 19.11.2012г., 26.11.2012г.. С ИП Дышаева О.С. заключен договор поставки № 202/12д от 12.12.2012 счетчиков 2 шт. стоимостью 2615руб. Оплачено 20.02.2013г.. Актом ввода в эксплуатацию от 17.04.2013г. приборы учета электрической энергии введены в эксплуатацию по адресам: г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, 36 (ТП № 122), пос. Северный (ТП № 30), ул. Попова (ТП № 101), ул. Кирова (ТП № 102), ул. Карпенко, 17 (ТП № 2), ул. Электростальская, 5 (ТП № 7).

С ООО «Урало-Сибирская электротехническая компания» заключен договор поставки № 351/1223-ОП-1/12д от 19.01.2012 светильников 60 шт., ламп 61 шт. стоимостью 97168,36руб. Оплачено 09.04.2012г.

Решением Собрания депутатов от 05.06.2012 № 392 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 06.12.2011 № 296 «О принятии бюджета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования УЖКХ согласно решению Собрания депутатов от 12.01.2012 № 321/142 «О перечне мероприятий, финансируемых за счет средств, выделенных депутатам Собрания депутатов на 2012 год» на мероприятия по наказам избирателей по наружному освещению всего на сумму 370 000руб. Исполнение составило всего на сумму 313378,67руб.: в т.ч.

- с ИП Кокшин П.П. заключен контракт № 32/12 от 29.10.2012 на проведение работ по освещению хоккейного корта в пос. Каширинский на сумму 90000руб., локальная смета №5 на сумму 90000 рублей. Оплачено 04.12.2012г. Расходы учтены на счете 106.11 Вложения в недвижимое имущество учреждения.  Хоккейный корт в пос. Каширинский не учтен на балансе УЖКХ и не  является муниципальным имуществом. Использование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет средств иных организаций, является безрезультатным расходованием средств местного бюджета;

- с ООО «Флагман» заключен договор № 177/12д от 13.12.2012 на ремонт уличного освещения на разъезде Кисегач стоимостью 60000 рублей. Оплачено 29.12.2012г.;

- с ООО «ЭНЕРГОПРОМ» заключен контракт № 392/12 от 21.12.2012 на приобретение светильников для уличного освещения 119 шт., ламп 119 шт. стоимостью 163378,67руб. Оплачено 12.02.2013г.

Соответствие выполненных работ сметам и актам выполненных работ. Контрольные осмотры выполненных и оплаченных работ

В результате выборочной проверки актов о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) по контракту с ЗАО «Миассэнерго» на техническое обслуживание сетей электроснабжения №19/12 от 28.05.2012 выявлено следующее:

- в несоответствие локальной смете №1 на покраску металлических опор уличного освещения сметной стоимостью 273 893 руб. – не выполнены работы по разделу 4. ул. Ленина (67 ажурных опор) на сумму 90736,25руб.: очистка поверхности щетками 134м2, окраска установленных стальных опор ВЛ 0,38-10кВ (наружное освещение, контактная сеть) 536м2. Что является безрезультатным расходованием средств местного бюджета на сумму 90736,25руб.;

- в несоответствие локальной смете №1 на техническое обслуживание (с понижающим индексом 0,695) сметной стоимостью 1621 379 рублей – актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) по отдельным наименованиям стоимость работ не соответствует стоимости, утвержденной локальной сметой. Например: в акте о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) №1 от 30.06.2012 смена ламп люминесцентных 6шт. вместо 8630руб. – указана стоимость 9387руб.; смена магнитных пускателей 5шт. вместо 1690руб. – указана стоимость 1838руб.; пускатель магнитный 5шт. вместо  1500 руб. – указана стоимость  1980 руб., и др.

Согласно приказу УЖКХ 30.05.2013 проведен выборочный контрольный осмотр оплаченных выполненных работ согласно актам о приемке выполненных работ (ф. № КС-2). В результате контрольного осмотра выполненных работ по освещению хоккейного корта в пос. Каширинский выявлено невыполненных работ на сумму 99,12руб.: огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 2м2, окраска металлических огрунтованных  поверхностей краской БТ-177 серебристой 2м2. Что является безрезультатным расходованием средств местного бюджета на сумму 99,12руб. В ходе проверки работы выполнены.

Председатель                                                                                           Е. А. Вагапова

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 тел. (35168) 2-52-14 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

«____»  _______ 2013 г.  № _____

Главе городского округа

А. В. Орлову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

по обеспечению надлежащего устранения нарушений, выявленных                           в Отчете по проверке от «22» августа 2013 г.

Контрольно-счетным комитетом Чебаркульского городского округа  в соответствии  с планом работы на 2013 год была проведена проверка Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа, в ходе которых выявлены нарушения законодательства, а так же нормативных документов. Для устранения указанных нарушений Комитетом  внесены следующие  предложения:

1. По контракту с ЗАО «Миассэнерго» № 19/12 от 28.05.2012  акты о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) привести в соответствие утвержденной локальной смете. Восстановить в учёте бюджетные средства по оплаченным невыполненным работам, либо выполнить данные работы.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ст. 17 Положения  «О Контрольно-счетном комитете», Контрольно-счетный комитет

предлагает:

Рассмотреть настоящее представление и принять меры по обеспечению надлежащего контроля за устранением нарушений, выявленных в ходе  проверки.

Председатель                                                                                  Е. А. Вагапова

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 тел. (35168) 2-52-14 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

«____»  _______ 2013 г.  № _____

Начальнику Управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

Чебаркульского городского округа

В.П.Ченцову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Выдано на основании Отчета по проверке  от «22»  августа 2013 г.

При проверке Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа  в соответствии с приказом от 27.05.2013 г. №9  в проверяемом периоде были выявлены  нарушения.  соответствии с приказом № 1 от 01.02ю2008 г.На основании п. 1 ст. 17  Положения «О Контрольно-счетном комитете» Контрольно-счетный комитет

предлагает:

1. По контракту с ЗАО «Миассэнерго» № 19/12 от 28.05.2012  акты о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) привести в соответствие утвержденной локальной смете. Восстановить в учёте бюджетные средства по оплаченным невыполненным работам, либо выполнить данные работы.

В соответствии с п. 3 ст. 17 Положения «О Контрольно-счетном комитете» о выполнении настоящего Представления прошу письменно сообщить в Контрольно-счетный комитет  в срок  до « 22 » сентября  2013 г.

Председатель								Е. А. Вагапова