УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности заместителя

Главы Чебаркульского городского округа

по городскому хозяйству

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.С. Заневский

Г. Чебаркуль 20.03.2018г.

Заключение №1

О результатах публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения Чебаркульского городского округа»

Дата проведения слушаний: 15.03.2018г.

Время проведения слушаний 10-00

Место проведения слушаний: Администрация Чебаркульского городского округа.

Всего участников слушаний-82 человека

Вопрос вынесенный на рассмотрение: рассмотреть и утвердить «Схему теплоснабжения Чебаркульского городского округа».

Информирование о публичных слушаньях:

постановление о публичных слушаньях от 19.01.2018г. №20, которое было размещено на сайте Администрация Чебаркульского городского округа 23.01.2018г.

На обсуждение были представлены документы:

- предложения ООО «МечелЭнерго» и Администрация Чебаркульского городского округа о внесении изменений в схему теплоснабжения Чебаркульского городского округа.

О ходе обсуждения:

Заслушаны предложения ООО «МечелЭнерго» и округа о внесении изменений в схему теплоснабжения Чебаркульского городского округа. Предложено рассмотреть предложения и проголосовать. Голосование не состоялось. Было рекомендовано рассмотреть замечания, возникшие в ходе публичных слушаний:

-внести в схему теплоснабжения отдельным разделом возможность подключения автономного и индивидуального отопления в жилых домах города;

-привести в соответствие расчетные параметры потребления тепловой энергии жилых домов с установленным автономным отоплением;

-провести инвентаризацию сетей теплоснабжения;

-внести в схему теплоснабжения бесхозяйные сети;

-реконструкцию котельной ЦРБ и установку новой котельной 4 микрорайона оставить без изменения

-известить жителей города в установленном порядке.

Участниками публичных слушаний рекомендовано Администрации Чебаркульского городского округа актуализацию схемы теплоснабжения Чебаркульского городского округа отложить до внесения в схему теплоснабжения вышеуказанных замечаний.

По итогам проведения публичных слушаний составлен протокол.

О голосовании:

За – 55 человек, против – 5 человек, воздержавшихся нет.

Заключение:

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний и по итогам публичных слушаний, рекомендует Главе Чебаркульского городского округа:

- актуализировать схему теплоснабжения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 и Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ, с учетом высказанных замечаний (приложение).

Начальник УЖКХ А.А.Морозов