Author: Ольга
Last saved by: Бухгалтер
Company: Microsoft

< 1 * 4 * 2 > | ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма КС-2

Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

| | Kод
Форма по ОKУД | 0322005
Инвестор
| по ОKПО |
Заказчик (Генподрядчик)
| по ОKПО |
Подрядчик(Субподрядчик)
ООО УК «РОС» | по ОKПО |
Стройка:
Капитальный ремонт | |
Объект:
Сан. "Сосновапя горка" | |
Вид деятельности по ОKДП |
Договор подряда (контракта) | номер |
| дата | | |
Вид операции |
| Hомер документа | Дата составления | | Отчетный период
| | | | с | по
| 2 | 30.09.2014г. | | 01.09.2014г | 30.09.2014г.
А К Т
О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
| руб.
Сметная стоимость: | 156.613 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.111 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 13.690 | тыс. руб.
Составлен в текущих ценах на 08.2014 г.

Номер | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по поряд-ку | пози-ции по смете | | | | коли-чество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| | Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.25
| | Раздел 1.  ЗАМЕННА ВОДО-СЧЕТЧИКА, дом 8

1.

1.

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм

Е16-06-005-02 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 счетчик (водомер)

2

2 313

4 626

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 398
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 232
| | Всего с НР и СП | | | | | 5 257

2.

2.

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм

Е65-16-2 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 сгонов

0.04

15 294

612

| | Накладные расходы | | | 82.4% | | 221
| | Сметная прибыль | | | 43.2% | | 116
| | Всего с НР и СП | | | | | 949

3.

3.

Снятие водомеров диаметром до 50 мм

Е65-3-8 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 шт. арматуры

0.02

4 726

95

| | Накладные расходы | | | 59.2% | | 48
| | Сметная прибыль | | | 36% | | 29
| | Всего с НР и СП | | | | | 172

4.

4.

Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 25 мм

Е16-05-005-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 шт.

2

1 930

3 859

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 307
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 179
| | Всего с НР и СП | | | | | 4 345

5.

5.

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм

Е65-15-2 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 м трубопровода

0.03

23 308

699

| | Накладные расходы | | | 82.4% | | 339
| | Сметная прибыль | | | 43.2% | | 178
| | Всего с НР и СП | | | | | 1 215

6.

6.

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

Е16-05-001-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 шт.

4

510

2 039

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 927
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 541
| | Всего с НР и СП | | | | | 3 507

7.

7.

Установка ручных насосов

Е18-06-006-07 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 узел

1

5 557

5 557

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 1 033
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 603
| | Всего с НР и СП | | | | | 7 193

8.

8.

Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-80

С301-1024 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

шт.

1

21 194

21 194

9.

9.

Установка фильтров диаметром 25 мм

Е18-06-007-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

10 фильтров

0.2

5 495

1 099

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 267
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 156
| | Всего с НР и СП | | | | | 1 522
| | .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 39 780
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 39 780
| | .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102.4 - по стр. 1, 4, 6, 7, 9; %=82.4 - по стр. 2, 5; %=59.2 - по стр. 3) | | | | 3 540
| | .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.76 - по стр. 1, 4, 6, 7, 9; %=43.2 - по стр. 2, 5; %=36 - по стр. 3) | | | | 2 034
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 45 354
| | . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 45 354
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 3 540
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 2 034
| | Раздел 2.  ЗАМЕНА ВОДО-СЧЕТЧИКА, дом 6

10.

10.

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм

Е16-06-005-02 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 счетчик (водомер)

1

2 313

2 313

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 200
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 117
| | Всего с НР и СП | | | | | 2 629

11.

11.

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм

Е65-16-2 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 сгонов

0.02

15 294

306

| | Накладные расходы | | | 82.4% | | 110
| | Сметная прибыль | | | 43.2% | | 58
| | Всего с НР и СП | | | | | 474

12.

12.

Снятие водомеров диаметром до 50 мм

Е65-3-8 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 шт. арматуры

0.01

4 726

47

| | Накладные расходы | | | 59.2% | | 24
| | Сметная прибыль | | | 36% | | 14
| | Всего с НР и СП | | | | | 85

13.

13.

Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 25 мм

Е16-05-005-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 шт.

1

1 930

1 930

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 154
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 90
| | Всего с НР и СП | | | | | 2 173

14.

14.

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

Е16-05-001-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 шт.

2

510

1 019

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 463
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 270
| | Всего с НР и СП | | | | | 1 752

15.

15.

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм

Е65-15-2 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 м трубопровода

0.015

23 308

350

| | Накладные расходы | | | 82.4% | | 170
| | Сметная прибыль | | | 43.2% | | 89
| | Всего с НР и СП | | | | | 609

16.

16.

Установка ручных насосов

Е18-06-006-07 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 узел

1

5 557

5 557

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 1 033
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 603
| | Всего с НР и СП | | | | | 7 193

17.

17.

Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-80

С301-1024 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

шт.

1

21 194

21 194

18.

18.

Установка фильтров диаметром 25 мм

Е18-06-007-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

10 фильтров

0.1

5 495

550

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 134
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 78
| | Всего с НР и СП | | | | | 762
| | .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 33 266
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 33 266
| | .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102.4 - по стр. 10, 13, 14, 16, 18; %=82.4 - по стр. 11, 15; %=59.2 - по стр. 12) | | | | 2 287
| | .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.76 - по стр. 10, 13, 14, 16, 18; %=43.2 - по стр. 11, 15; %=36 - по стр. 12) | | | | 1 319
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 36 872
| | . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 36 872
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 2 287
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 1 319
| | Раздел 3.  ЗАМЕНА ВОДО-СЧЕТЧИКА, дом 4

19.

19.

Снятие водомеров диаметром до 50 мм

Е65-3-8 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 шт. арматуры

0.02

4 726

95

| | Накладные расходы | | | 59.2% | | 48
| | Сметная прибыль | | | 36% | | 29
| | Всего с НР и СП | | | | | 172

20.

20.

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм

Е65-16-2 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 сгонов

0.04

15 294

612

| | Накладные расходы | | | 82.4% | | 221
| | Сметная прибыль | | | 43.2% | | 116
| | Всего с НР и СП | | | | | 949

21.

21.

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм

Е16-06-005-02 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 счетчик (водомер)

2

2 313

4 626

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 398
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 232
| | Всего с НР и СП | | | | | 5 257

22.

22.

Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 25 мм

Е16-05-005-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 шт.

2

1 930

3 859

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 307
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 179
| | Всего с НР и СП | | | | | 4 345

23.

23.

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм

Е65-15-2 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 м трубопровода

0.06

23 308

1 399

| | Накладные расходы | | | 82.4% | | 677
| | Сметная прибыль | | | 43.2% | | 355
| | Всего с НР и СП | | | | | 2 431

24.

24.

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

Е16-05-001-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 шт.

4

510

2 039

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 927
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 541
| | Всего с НР и СП | | | | | 3 507

25.

25.

Установка фильтров диаметром 25 мм

Е18-06-007-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

10 фильтров

0.2

5 495

1 099

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 267
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 156
| | Всего с НР и СП | | | | | 1 522

26.

26.

Установка ручных насосов

Е18-06-006-07 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 узел

1

5 557

5 557

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 1 033
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 603
| | Всего с НР и СП | | | | | 7 193

27.

27.

Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-80

С301-1024 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

шт.

1

21 194

21 194

| | .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 | | | | 40 480
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 40 480
| | .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59.2 - по стр. 19; %=82.4 - по стр. 20, 23; %=102.4 - по стр. 21, 22, 24-26) | | | | 3 879
| | .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 19; %=43.2 - по стр. 20, 23; %=59.76 - по стр. 21, 22, 24-26) | | | | 2 212
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 46 571
| | . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 | | | | 46 571
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 3 879
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 2 212
| | Раздел 4.  ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТЧИКА дом 8 А

28.

28.

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм

Е16-06-005-02 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 счетчик (водомер)

1

2 313

2 313

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 200
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 117
| | Всего с НР и СП | | | | | 2 629

29.

29.

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм

Е65-16-2 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 сгонов

0.02

15 294

306

| | Накладные расходы | | | 82.4% | | 110
| | Сметная прибыль | | | 43.2% | | 58
| | Всего с НР и СП | | | | | 474

30.

30.

Снятие водомеров диаметром до 50 мм

Е65-3-8 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 шт. арматуры

0.01

4 726

47

| | Накладные расходы | | | 59.2% | | 24
| | Сметная прибыль | | | 36% | | 14
| | Всего с НР и СП | | | | | 85

31.

31.

Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 25 мм

Е16-05-005-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 шт.

1

1 930

1 930

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 154
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 90
| | Всего с НР и СП | | | | | 2 173

32.

32.

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

Е16-05-001-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 шт.

2

510

1 019

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 463
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 270
| | Всего с НР и СП | | | | | 1 752
| | .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 | | | | 5 615
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 5 615
| | .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102.4 - по стр. 28, 31, 32; %=82.4 - по стр. 29; %=59.2 - по стр. 30) | | | | 950
| | .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.76 - по стр. 28, 31, 32; %=43.2 - по стр. 29; %=36 - по стр. 30) | | | | 549
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 7 114
| | . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 | | | | 7 114
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 950
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 549
| | Раздел 5.  ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТЧИКА дом 1

33.

33.

Снятие водомеров диаметром до 50 мм

Е65-3-8 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 шт. арматуры

0.02

4 726

95

| | Накладные расходы | | | 59.2% | | 48
| | Сметная прибыль | | | 36% | | 29
| | Всего с НР и СП | | | | | 172

34.

34.

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм

Е65-16-2 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 сгонов

0.04

15 294

612

| | Накладные расходы | | | 82.4% | | 221
| | Сметная прибыль | | | 43.2% | | 116
| | Всего с НР и СП | | | | | 949

35.

35.

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм

Е16-06-005-02 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 счетчик (водомер)

2

2 313

4 626

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 398
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 232
| | Всего с НР и СП | | | | | 5 257

36.

36.

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм

Е65-15-2 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

100 м трубопровода

0.03

23 308

699

| | Накладные расходы | | | 82.4% | | 339
| | Сметная прибыль | | | 43.2% | | 178
| | Всего с НР и СП | | | | | 1 215

37.

37.

Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 25 мм

Е16-05-005-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 шт.

2

1 930

3 859

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 307
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 179
| | Всего с НР и СП | | | | | 4 345

38.

38.

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

Е16-05-001-01 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 шт.

4

510

2 039

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 927
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 541
| | Всего с НР и СП | | | | | 3 507

39.

39.

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм

Е16-06-005-02 
(Приказ № 161 от 14.11.2011)

1 счетчик (водомер)

2

2 313

4 626

| | Накладные расходы | | | 102.4% | | 398
| | Сметная прибыль | | | 59.76% | | 232
| | Всего с НР и СП | | | | | 5 257
| | .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 | | | | 16 556
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 16 556
| | .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59.2 - по стр. 33; %=82.4 - по стр. 34, 36; %=102.4 - по стр. 35, 37-39) | | | | 2 638
| | .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 33; %=43.2 - по стр. 34, 36; %=59.76 - по стр. 35, 37-39) | | | | 1 508
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 20 702
| | . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 | | | | 20 702
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 2 638
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 1 508
| | .    ИТОГО  ПО  АКТУ | | | | 135 697
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 135 697
| | .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102.4 - по стр. 1, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24-26, 28, 31, 32, 35, 37-39; %=82.4 - по стр. 2, 5, 11, 15, 20, 23, 29, 34, 36; %=59.2 - по стр. 3, 12, 19, 30, 33) | | | | 13 294
| | .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.76 - по стр. 1, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24-26, 28, 31, 32, 35, 37-39; %=43.2 - по стр. 2, 5, 11, 15, 20, 23, 29, 34, 36; %=36 - по стр. 3, 12, 19, 30, 33) | | | | 7 622
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 156 613
| | . ВСЕГО  ПО  АКТУ | | | | 156 613
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 13 294
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 7 622

Сдал: |
| (должность, подпись, Ф.И.О)
М.П. |
Принял: |
| (должность, подпись, Ф.И.О)
М.П. |